报价文件格式

# 附件1：封面

项目名称：雅安交建集团无水港物流有限责任公司临时办公场所装修改造

报

价

文

件

响应人：

年    月    日

# 附件2：报价函

报价函

## 联系人：                                             联系电话：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 施工工艺 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层大厅工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙顶面原基层修复 |  | 工艺：基层修复打底，局部防裂强化处理 | ㎡ | 598.7 |  |  |
| 2 | 砌120砖墙 |  | 工艺：水泥+中沙+空心砖+人工费 | ㎡ | 13.0 |  |  |
| 3 | 新砌墙面抹灰 | 20以内 | 工艺：水泥+中沙+人工费+夹板固定 | ㎡ | 26.0 |  |  |
| 4 | 地砖正铺 | 600*600防滑砖 | 工艺：水泥+中沙+人工费，粘贴厚度≤30mm，如原墙面拆除需修补费用另计，地砖客户自购或在公司额外采购 （标准300*300尺寸-300*600尺寸墙砖） | ㎡ | 98.0 |  |  |
| 5 | 地砖踢脚线铺设 | 200以下 | 工艺：水泥+中沙+人工费，粘贴厚度≤30mm，如原墙面拆除需修补费用另计，踢脚线砖客户自购或在公司额外采购，常规铺贴（如需内嵌式安装需额外开槽）。 | 米 | 79.0 |  |  |
| 6 | 墙顶面乳胶漆 |  | 工艺：滚涂配套底漆一遍，面漆两遍，达到颜色均匀，无流坠，无裂纹，无橘皮。 | ㎡ | 598.7 |  |  |
| 厨房工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖正铺 | 300mm*300mm-600mm*600mm | 工艺：水泥+中沙+人工费，粘贴厚度≤30mm，如原墙面拆除需修补费用另计，地砖客户自购或在公司额外采购 （标准300*300尺寸-300*600尺寸墙砖，300*300-800*800尺寸地砖内，不包含超大或超小尺寸砖或异形砖） | ㎡ | 19.4 |  |  |
| 2 | 墙砖正铺 | 300*450-300*600 | 工艺：水泥+中沙+人工费，粘贴厚度≤30mm，如原墙面拆除需修补费用另计，地砖客户自购或在公司额外采购 （标准300*300尺寸-300*600尺寸墙砖，300*300-800*800尺寸地砖内，不包含超大或超小尺寸砖或异形砖） | ㎡ | 47.3 |  |  |
| 3 | 封门洞 |  | 工艺：水泥+中沙+加气混凝土砖/空心砖+人工费 | ㎡ | 2.0 |  |  |
| 4 | 新砌墙面抹灰 | 20以内 | 工艺：水泥+中沙+人工费+夹板固定 | ㎡ | 2.0 |  |  |
| 5 | 水电改造 |  | 含人工辅材 管道 | ㎡ | 19.0 |  |  |
| 卫生间工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建卫生间隔墙 |  | 工艺：水泥+中沙+人工费，粘贴厚度≤30mm，如原墙面拆除需修补费用另计，地砖客户自购或在公司额外采购 （标准300*300尺寸-300*600尺寸墙砖，300*300-800*800尺寸地砖内，不包含超大或超小尺寸砖或异形砖） | ㎡ | 12.0 |  |  |
| 2 | 新砌墙面抹灰 | 20以内 | 工艺：水泥+中沙+人工费+夹板固定 | ㎡ | 16.8 |  |  |
| 3 | 外墙面抹灰 | 20以内 | 工艺：水泥+中沙+人工费+夹板固定 | ㎡ | 32.0 |  |  |
| 4 | 地面抬高 | 30 | 工艺：水泥+中沙+人工费，粘贴厚度≤30mm，如原墙面拆除需修补费用另计，地砖客户自购或在公司额外采购 （标准300*300尺寸-300*600尺寸墙砖，300*300-800*800尺寸地砖内，不包含超大或超小尺寸砖或异形砖） | ㎡ | 6.0 |  |  |
| 5 | 地砖正铺 | 300*450-300*600 | 工艺：水泥+中沙+人工费，粘贴厚度≤30mm，如原墙面拆除需修补费用另计，地砖客户自购或在公司额外采购 （标准300*300尺寸-300*600尺寸墙砖，300*300-800*800尺寸地砖内，不包含超大或超小尺寸砖或异形砖） | ㎡ | 6.0 |  |  |
| 6 | 卫生间水电改造 |  | 含人工辅材 管道 | ㎡ | 6.0 |  |  |
| 二楼大厅工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙顶面原基层修复 |  | 工艺：基层修复打底，局部防裂强化处理，挂网 | ㎡ | 461.0 |  |  |
| 2 | 墙顶面乳胶漆 |  | 工艺：滚涂配套底漆一遍，面漆两遍，达到颜色均匀，无流坠，无裂纹，无橘皮。 | ㎡ | 461.0 |  |  |
| 3 | 小窗台防水 |  | 工艺：防水涂料+国产优质丙纶布铺贴+净水泥浆保护层（三浆单层）+辅料+人工费（默认施工面积标准：地面满做，厨房上翻300mm，卫生间上翻1800mm） | ㎡ | 6.0 |  |  |
| 楼梯工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙顶面原白灰修复 |  | 工艺：基层修复打底，局部防裂强化处理，挂网 | ㎡ | 159.8 |  |  |
| 2 | 墙顶面乳胶漆 |  | 工艺：滚涂配套底漆一遍，面漆两遍，达到颜色均匀，无流坠，无裂纹，无橘皮。 | ㎡ | 159.8 |  |  |
| 3 | 楼梯不锈钢扶手 |  | 含安装+辅材 | 米 | 16.0 |  |  |
| 3楼卫生间工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 扣板吊顶 |  | 含人工 安装 辅材 | ㎡ | 3.2 |  |  |
| 2 | 卫生间铝扣板吊顶收口条 |  | 含人工 安装 辅材 | 米 | 7.2 |  |  |
| 3 | 卫生间水电改造 |  | 含人工 安装 辅材 | ㎡ | 3.2 |  |  |
| 水电改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼二楼电改造 |  | 含人工 开关面板和灯具安装 |  | 207.0 |  |  |
| 主材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金门窗 |  |  | ㎡ | 42.0 |  |  |
| 2 | 卷帘窗帘 |  |  | ㎡ | 50.0 |  |  |
| 3 | 大厅玻璃门 |  | 含安装+辅材 | ㎡ | 15.2 |  |  |
| 4 | 卫生间门 |  |  | 套 | 4.0 |  |  |
| 5 | 会议室推拉门 |  |  | ㎡ | 5.6 |  |  |
| 7 | 办公室套装门 |  |  | 套 | 6.0 |  |  |
| 8 | 卫生间蹲便 |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 卫生间洗手池 |  |  | 座 | 1 |  |  |
| 10 | 大厅地砖 |  |  | ㎡ | 110.0 |  |  |
| 11 | 厨房卫生间墙地砖 |  |  | ㎡ | 106.0 |  |  |
| 12 | 拆除垃圾外运 | 不含甲方主材 |  | 项 | 1.0 |  |  |
| 13 | 完工保洁 |  |  | ㎡ | 240.0 |  |  |
| 外墙项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙面搭钢架、拉网 | ㎡ | 含安装+辅材 | ㎡ | 414.0 |  |  |
| 2 | 拆除原外墙各种小墙砖 |  | 含人工+辅材 | ㎡ | 235.0 |  |  |
| 3 | 墙面拆除后抹灰和修补 |  | 含人工+辅材 | ㎡ | 235.0 |  |  |
| 4 | 所有墙面喷色 |  | 含人工+辅材 | ㎡ | 366.0 |  |  |
| 地面项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 房沿前平整基层 |  |  | ㎡ | 55.0 |  |  |
| 2 | 制作木盒子和梯步盒子 把房沿整理式形 |  |  | ㎡ | 55.0 |  |  |
| 3 | 后房沿按水泥地面找平 |  |  | ㎡ | 180.0 |  |  |
| 杂物间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回填物小池 |  |  | 项 | 1.0 |  |  |
| 2 | 拆除物水地上的杂物 地面铺砖、顶面吊顶、墙面抹灰 |  |  | 项 | 1.0 |  |  |
| 排水项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖引污水沟 |  |  | 项 | 1.0 |  |  |
| 2 | 110污水管外排汛水 |  |  | 项 | 1.0 |  |  |
| 围栏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 围栏铁网加方管柱焊接 |  |  | 米 | 70.0 |  |  |
| 主材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杂物间门 |  |  | 套 | 1.0 |  |  |
| 2 | 房沿灯和杂物间灯 |  |  | 套 | 8.0 |  |  |
| 合计总价： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1）此附件须装入报价文件中。

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

# 附件3：授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系                        （响应人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）            报价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

响  应 人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

日期：        年       月       日

（注：委托书后附法人身份证、授权人身份证及营业执照复印件盖鲜章）

（注意：适用于响应人，应装订入报价文件中用于询价小组审查）

# 附件4：承诺函

承诺函

致：

我方以诚实、守信的态度参加贵方                     (项目名称)的询价活动并郑重承诺，满足询价文件的资格要求：

1.有相关营业执照和对公账户，能独立开具增值税专用发票；

2.不属于禁止参加询价的供应商；

3.法律法规规定的其它资格条件。

4.具有国家行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

如我单位中选，我方承诺：我方将履行询价文件和合同中规定的每一项要求，按规定对合同的完成承担全部责任和义务。

后附：企业营业执照

（注意：适用于响应人，应装订入报价文件中用于询价小组审查）

响应人：______________________（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

_____年_____月_____日